## Table 1
Form D 7.1 |  | Distribution Losses of AVVNL
Voltage Level | No of Feeders* | Feeders metered* | Energy Input | Total Output | Total Losses | Total Losses (% of Energy Input) | Total Technical Loss | Total technical Losses (% of Energy Input) | Total Commercial Loss | Total AT&C Losses (% of Energy Input)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 kV |  | - | 857.61 | 789.08 | 68.53 | 7.99% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 1647.81 | 1540.4 | 107.4 | 6.52% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 3699.26 | 3540.77 | 158.49 | 4.28% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 4554.05 | 3484.53 | 1069.52 | 23.49% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 2448.13 | 2136.18 | 311.95 | 12.74% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 3103.71 | 2746.45 | 357.26 | 11.51% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 2684.82 | 2511.09 | 173.73 | 6.47% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 3549.27 | 3367.09 | 182.18 | 0% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 594.79 | 558.49 | 36.3 | 6.1% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 1751.64 | 1645.28 | 106.36 | 6.07% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 991.17 | 882.24 | 108.93 | 10.99% |  |  |  | NA
11 kV |  | - | 592.54 | 565.46 | 27.08 | 4.57% |  |  |  | NA
|  | - | 592.41 | 592.41 | 0 | 0%
| - | - | 27067.2 | 24359.46 | 2707.73 | 10% |  |  |  | 10%